（別添例示 ２－２）

給水設備の整備計画表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （確認者欄） |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作業内容 | 実施回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
| 飲料水系給水設備 | 受水槽の清掃  高置水槽の清掃  ポンプの整備(細部点検)  配管系統の整備  自動制御装置点検整備  受水槽高置水槽の点検  水質検査  滅菌器  貯湯槽の清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雑用水系給水設備 | 雑用水用水槽の点検  雑用水用水槽の清掃  ポンプの整備(細部点検)  配管系統の点検整備  自動制御装置点検整備  受水槽高置水槽の点検  水質検査  滅菌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受水槽･高置水槽の清掃実施者 |  | | | | | | | | | | | | |  |