## 総括
|  | 施設名称： | ○○○センター |  |  |  |  | 中長期保全計画表（総括）
作成年
| 2018 |  | 年 |  | 2018/4/1 | [9 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 建物名称 |  |  | 部位 | 年（西暦） | [10 empty] | 備 考
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ～
2048
1 |  | 棟名称 | 棟① | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 2,000㎡ | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 1993-12-25 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 | 24 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 棟名称 | 棟② | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 0 | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 棟名称 | 棟③ | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 0 | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 棟名称 | 棟④ | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 0 | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 棟名称 | 棟⑤ | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 0 | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 棟名称 | 棟⑥ | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 0 | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 棟名称 | 棟⑦ | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 0 | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 棟名称 | 棟⑧ | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 延べ面積 | 0 | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 竣工年月日 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 築年数 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 棟①
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟① |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 |  | ＲＣ造 | [5 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 |  | 地上２階 | [5 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 |  | 2,000㎡ | [5 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
| 建築年月日 |  | 1993-12-25
|  |  | 1993-12-25 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
Formulas:
棟① = [棟①, row above]
土木部営繕課
写真貼り付け

## 棟②
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟② |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 | [7 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 | [7 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 | [7 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
建築年月日
|  |  | 0 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
土木部営繕課
写真貼り付け

## 棟③
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟③ |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 | [7 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 | [7 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 | [7 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
建築年月日
|  |  | 0 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
土木部営繕課
写真貼り付け

## 棟④
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟④ |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 | [7 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 | [7 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 | [7 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
建築年月日
|  |  | 0 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
土木部営繕課
写真貼り付け

## 棟⑤
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟⑤ |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 | [7 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 | [7 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 | [7 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
建築年月日
|  |  | 0 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
土木部営繕課
写真貼り付け

## 棟⑥
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟⑥ |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 | [7 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 | [7 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 | [7 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
建築年月日
|  |  | 0 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
土木部営繕課
写真貼り付け

## 棟⑦
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟⑦ |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 | [7 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 | [7 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 | [7 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
建築年月日
|  |  | 0 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
土木部営繕課
写真貼り付け

## 棟⑧
○○○○センター | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 棟⑧ |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 | [7 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 | [7 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 | [7 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
建築年月日
|  |  | 0 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.183，設備 1.121 （引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H30.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [29 empty] | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 部 材 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2029 ～ | 備 考 | 改修履歴
[6 empty] | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 2048 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋上及び屋根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 | － | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
8 |  | 電灯・動力設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30 | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 更新 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 修繕 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
|  |  |  | 設計・監理 |  | （金額単位：千円） 2029 ～ 2048: 0
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑ １０年目以降の２０年間は列を非表示としている。
土木部営繕課
写真貼り付け

## 記載例
○○○○センター 本館 | [10 empty] | 中長期保全計画表
| 棟名称 |  | 本館 |  |  |  |  | 作成条件： | ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
| 構造 |  | ＲＣ造 | [5 empty] | ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後２０年間の改修費用を概算で算出した。
| 階 |  | 地上２階 | [5 empty] | ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。
| 延べ面積 |  | 2,000㎡ | [5 empty] | ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
| 建築年月日 |  | 1993-12-25
|  |  | 34328 | [5 empty] | ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。
物価補正率：建築 1.150，設備 1.107 （引用 H29.6建設物価 建築費指数 事務所ＲＣ H29.4)
| 作成年 |  |  |  | ○○○○センター 本館 全景
|  | 2018 | 年 |  |  | 2018/4/1 | [13 empty] | （金額単位：千円） | （金額単位：千円）
番 号 | 部 位 |  | 項 目 |  | 標準 周期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ～ | 備 考 | 改修歴
[6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 2038 |  | 年度 | 内容
1 | 建築 | 屋 根 | アスファルト防水保護コン | 更新 | 30 | 2018/4/1 2021 27: 14000 | 2018:かぶせアスファルト露出（耐用２０）
|  |  |  | 修繕 | 10 | 2018/4/1 2026 32: 2000; 2018/4/1 2029 ～ 2038: 4000 | ↑小修繕（５年周期）
|  |  |  | 設計・監理 | － | 2018/4/1 2020 26: 840; 2018/4/1 2021 27: 560 | ※2018から標準周期が上記に変更
2 |  |  | フッ素樹脂鋼板 | 更新 | 40
|  |  |  | 修繕 | 10 | 2018/4/1 2029 ～ 2038: 4000
|  |  |  | 設計・監理 | －
3 |  | 外壁 | 板張り 木造小屋組 （防腐塗装） | 更新 | 10 | 2018/4/1 2023 29: 10000; 2018/4/1 2029 ～ 2038: 10000 | 足場の有効利用（費用削減）のため下２つの工事を併せて行う 委託料は下２つの工事を含む。 | Ｈ１８ | 更新
|  |  |  | 修繕 | －
|  |  |  | 設計・監理 | － | 2018/4/1 2022 28: 900; 2018/4/1 2023 29: 600; 2018/4/1 2029 ～ 2038: 1027
4 |  |  | コンクリート打放し (含浸防水剤) | 更新 | 20 | 2018/4/1 2023 29: 2000
|  |  |  | 修繕 | －
|  |  |  | 設計・監理 | －
5 |  |  | シーリング | 更新 | 15 | 2018/4/1 2023 29: 3000
|  |  |  | 修繕 | －
|  |  |  | 設計・監理 | －
小計
[6 empty] | 0 | 840 | 14560 | 900 | 15600 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 19027
6 | 電気 | 受変電設備 | 受電・キュービクル | 更新 | 30 | 2018/4/1 2021 27: 1000; 2018/4/1 2026 32: 5500; 2018/4/1 2029 ～ 2038: 8000
修繕
|  |  |  | 設計・監理 |  | 2018/4/1 2025 31: 550; 2018/4/1 2026 32: 427; 2018/4/1 2029 ～ 2038: 1227
7 |  |  | 高圧気中開閉器 | 更新 | 15 | 2018/4/1 2026 32: 1000
修繕
設計・監理
8 |  | 配電設備 | 分電盤・制御盤 | 更新 | 25 | 2018/4/1 2024 30: 6000
修繕
|  |  |  | 設計・監理 |  | 2018/4/1 2023 29: 600; 2018/4/1 2024 30: 427
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 6427 | 550 | 6927 | 0 | 0 | 9227
9 | 機械 | 空調設備 | 冷温水発生機 | 更新 | 20 | 2018/4/1 2020 26: 35000
修繕
|  |  |  | 設計 |  | 2018/4/1 2019 25: 1750; 2018/4/1 2020 26: 1400
10 |  |  | ポンプ | 更新 | 20
修繕
設計・監理
11 |  |  | 配管類 | 更新 | 25
修繕
設計・監理
12 |  | 衛生設備 | 受水槽設備 | 更新 | 30 | 2018/4/1 2027 33: 1000
修繕
設計・監理
13 |  |  | 加圧給水ポンプ | 更新 | 20
修繕
設計・監理
14 |  |  | 配管類 | 更新 | 30
修繕
設計・監理
小計
[6 empty] | 1750 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
その他の部位 |  |  |  | 更新
修繕
設計・監理
更新
修繕
設計・監理
小計
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 1750 | 37240 | 15560 | 900 | 16200 | 6427 | 550 | 8927 | 1000 | 0 | 28254
土木部営繕課
写真貼り付け